## farm 1
Time | Observed Power (MW) | 10 POE | 20 POE | 30 POE | 40 POE | 50 POE | 60 POE | 70 POE | 80 POE | 90 POE
42249.9167 | 10.76 | 13.5303 | 12.23 | 11.2905 | 10.4898 | 9.77 | 9.0502 | 8.2495 | 7.31 | 6.0097
42249.9583 | 16.56 | 16.1503 | 14.85 | 13.9105 | 13.1098 | 12.39 | 11.6702 | 10.8695 | 9.93 | 8.6297
42250 | 16.02 | 16.5156 | 15.21 | 14.2667 | 13.4627 | 12.74 | 12.0173 | 11.2133 | 10.27 | 8.9644
42250.0417 | 14.95 | 18.0203 | 16.72 | 15.7805 | 14.9798 | 14.26 | 13.5402 | 12.7395 | 11.8 | 10.4997
42250.0833 | 16.54 | 16.9203 | 15.62 | 14.6805 | 13.8798 | 13.16 | 12.4402 | 11.6395 | 10.7 | 9.3997
42250.125 | 14.4 | 16.5003 | 15.2 | 14.2605 | 13.4598 | 12.74 | 12.0202 | 11.2195 | 10.28 | 8.9797
42250.1667 | 10.27 | 14.8403 | 13.54 | 12.6005 | 11.7998 | 11.08 | 10.3602 | 9.5595 | 8.62 | 7.3197
42250.2083 | 10.25 | 14.1256 | 12.82 | 11.8767 | 11.0727 | 10.35 | 9.6273 | 8.8233 | 7.88 | 6.5744
42250.25 | 10.56 | 13.0503 | 11.75 | 10.8105 | 10.0098 | 9.29 | 8.5702 | 7.7695 | 6.83 | 5.5297
42250.2917 | 7.18 | 11.8703 | 10.57 | 9.6305 | 8.8298 | 8.11 | 7.3902 | 6.5895 | 5.65 | 4.3497
42250.3333 | 3.33 | 10.7103 | 9.41 | 8.4705 | 7.6698 | 6.95 | 6.2302 | 5.4295 | 4.49 | 3.1897
42250.375 | 2.94 | 9.3903 | 8.09 | 7.1505 | 6.3498 | 5.63 | 4.9102 | 4.1095 | 3.17 | 1.8697
42250.4167 | 2.29 | 8.3803 | 7.08 | 6.1405 | 5.3398 | 4.62 | 3.9002 | 3.0995 | 2.16 | 0.85972
42250.4583 | 5.92 | 7.3303 | 6.03 | 5.0905 | 4.2898 | 3.57 | 2.8502 | 2.0495 | 1.11 | 0
42250.5 | 2.85 | 6.6103 | 5.31 | 4.3705 | 3.5698 | 2.85 | 2.1302 | 1.3295 | 0.39 | 0
42250.5417 | 1.34 | 5.5376 | 4.38 | 3.5436 | 2.8308 | 2.19 | 1.5492 | 0.83638 | 0 | 0
42250.5833 | 1.46 | 5.3353 | 4.22 | 3.4142 | 2.7274 | 2.11 | 1.4926 | 0.80583 | 0 | 0
42250.625 | 2.89 | 5.2847 | 4.18 | 3.3818 | 2.7015 | 2.09 | 1.4785 | 0.79819 | 0 | 0
42250.6667 | 2.57 | 5.5123 | 4.36 | 3.5274 | 2.8179 | 2.18 | 1.5421 | 0.83256 | 0 | 0
42250.7083 | 2.22 | 5.841 | 4.62 | 3.7378 | 2.9859 | 2.31 | 1.6341 | 0.88221 | 0 | 0
42250.75 | 3.24 | 6.2303 | 4.93 | 3.9905 | 3.1898 | 2.47 | 1.7502 | 0.9495 | 0.01 | 0
42250.7917 | 2.92 | 6.4603 | 5.16 | 4.2205 | 3.4198 | 2.7 | 1.9802 | 1.1795 | 0.24 | 0
42250.8333 | 2.67 | 8.0703 | 6.77 | 5.8305 | 5.0298 | 4.31 | 3.5902 | 2.7895 | 1.85 | 0.54972
42250.875 | 6.89 | 10.3103 | 9.01 | 8.0705 | 7.2698 | 6.55 | 5.8302 | 5.0295 | 4.09 | 2.7897
42250.9167 | 13.56 | 14.3356 | 13.03 | 12.0867 | 11.2827 | 10.56 | 9.8373 | 9.0333 | 8.09 | 6.7844
42250.9583 | 16.76 | 14.6503 | 13.35 | 12.4105 | 11.6098 | 10.89 | 10.1702 | 9.3695 | 8.43 | 7.1297
42251 | 15.92 | 14.7856 | 13.48 | 12.5367 | 11.7327 | 11.01 | 10.2873 | 9.4833 | 8.54 | 7.2344
42251.0417 | 11.38 | 15.1103 | 13.81 | 12.8705 | 12.0698 | 11.35 | 10.6302 | 9.8295 | 8.89 | 7.5897
42251.0833 | 7.97 | 13.5703 | 12.27 | 11.3305 | 10.5298 | 9.81 | 9.0902 | 8.2895 | 7.35 | 6.0497
42251.125 | 8.65 | 12.4656 | 11.16 | 10.2167 | 9.4127 | 8.69 | 7.9673 | 7.1633 | 6.22 | 4.9144
42251.1667 | 7.98 | 11.8503 | 10.55 | 9.6105 | 8.8098 | 8.09 | 7.3702 | 6.5695 | 5.63 | 4.3297
42251.2083 | 10.51 | 10.8303 | 9.53 | 8.5905 | 7.7898 | 7.07 | 6.3502 | 5.5495 | 4.61 | 3.3097
42251.25 | 11.11 | 10.1503 | 8.85 | 7.9105 | 7.1098 | 6.39 | 5.6702 | 4.8695 | 3.93 | 2.6297
42251.2917 | 11.1 | 10.1903 | 8.89 | 7.9505 | 7.1498 | 6.43 | 5.7102 | 4.9095 | 3.97 | 2.6697
42251.3333 | 9.6 | 9.3156 | 8.01 | 7.0667 | 6.2627 | 5.54 | 4.8173 | 4.0133 | 3.07 | 1.7644
42251.375 | 5.11 | 8.5056 | 7.2 | 6.2567 | 5.4527 | 4.73 | 4.0073 | 3.2033 | 2.26 | 0.95443
42251.4167 | 6.69 | 7.8203 | 6.52 | 5.5805 | 4.7798 | 4.06 | 3.3402 | 2.5395 | 1.6 | 0.29972
42251.4583 | 6.88 | 7.3103 | 6.01 | 5.0705 | 4.2698 | 3.55 | 2.8302 | 2.0295 | 1.09 | 0
42251.5 | 3.69 | 7.0456 | 5.74 | 4.7967 | 3.9927 | 3.27 | 2.5473 | 1.7433 | 0.8 | 0
42251.5417 | 1.6 | 7.0256 | 5.72 | 4.7767 | 3.9727 | 3.25 | 2.5273 | 1.7233 | 0.78 | 0
42251.5833 | 1.42 | 7.3903 | 6.09 | 5.1505 | 4.3498 | 3.63 | 2.9102 | 2.1095 | 1.17 | 0
42251.625 | 1.3 | 8.1303 | 6.83 | 5.8905 | 5.0898 | 4.37 | 3.6502 | 2.8495 | 1.91 | 0.60972
42251.6667 | 1.5 | 9.1456 | 7.84 | 6.8967 | 6.0927 | 5.37 | 4.6473 | 3.8433 | 2.9 | 1.5944
42251.7083 | 1.59 | 8.9203 | 7.62 | 6.6805 | 5.8798 | 5.16 | 4.4402 | 3.6395 | 2.7 | 1.3997
42251.75 | 1.63 | 8.6356 | 7.33 | 6.3867 | 5.5827 | 4.86 | 4.1373 | 3.3333 | 2.39 | 1.0844
42251.7917 | 2.41 | 8.6103 | 7.31 | 6.3705 | 5.5698 | 4.85 | 4.1302 | 3.3295 | 2.39 | 1.0897
42251.8333 | 1.85 | 9.4003 | 8.1 | 7.1605 | 6.3598 | 5.64 | 4.9202 | 4.1195 | 3.18 | 1.8797
42251.875 | 3.84 | 10.7756 | 9.47 | 8.5267 | 7.7227 | 7 | 6.2773 | 5.4733 | 4.53 | 3.2244

## farm 2
Time | Observed Power (MW) | 50 POE | 80 POE | 20 POE | 70 POE | 30 POE | 60 POE | 40 POE | 90 POE | 10 POE
42249.9167 | 7.5 | 25.48 | 10.72 | 40.24 | 16.357 | 34.603 | 21.1612 | 29.7988 | 2.9183 | 48.0417
42249.9583 | 10.15 | 20.15 | 5.4 | 34.9 | 11.0332 | 29.2668 | 15.8341 | 24.4659 | 0 | 42.6964
42250 | 6.02 | 16.74 | 1.98 | 31.5 | 7.617 | 25.863 | 12.4212 | 21.0588 | 0 | 39.3017
42250.0417 | 4.93 | 9.75 | 0 | 19.5 | 3.7236 | 15.7764 | 6.8971 | 12.6029 | 0 | 24.6536
42250.0833 | 10.25 | 8.25 | 0 | 16.5 | 3.1507 | 13.3493 | 5.836 | 10.664 | 0 | 20.8607
42250.125 | 8.73 | 6.33 | 0 | 12.66 | 2.4175 | 10.2425 | 4.4778 | 8.1822 | 0 | 16.0059
42250.1667 | 1.82 | 7.25 | 0 | 14.5 | 2.7688 | 11.7312 | 5.1286 | 9.3714 | 0 | 18.3321
42250.2083 | 0.09 | 3.79 | 0 | 7.58 | 1.4474 | 6.1326 | 2.681 | 4.899 | 0 | 9.5833
42250.25 | 0.09 | 8.24 | 0 | 16.48 | 3.1469 | 13.3331 | 5.8289 | 10.6511 | 0 | 20.8354
42250.2917 | 0 | 5.9 | 0 | 11.8 | 2.2533 | 9.5467 | 4.1736 | 7.6264 | 0 | 14.9186
42250.3333 | 0 | 4.84 | 0 | 9.68 | 1.8484 | 7.8316 | 3.4238 | 6.2562 | 0 | 12.2383
42250.375 | 0 | 4.89 | 0 | 9.78 | 1.8675 | 7.9125 | 3.4592 | 6.3208 | 0 | 12.3647
42250.4167 | 0 | 3.44 | 0 | 6.88 | 1.3138 | 5.5662 | 2.4334 | 4.4466 | 0 | 8.6983
42250.4583 | 0 | 3.46 | 0 | 6.92 | 1.3214 | 5.5986 | 2.4476 | 4.4724 | 0 | 8.7489
42250.5 | 0 | 4.89 | 0 | 9.78 | 1.8675 | 7.9125 | 3.4592 | 6.3208 | 0 | 12.3647
42250.5417 | 0.19 | 9.2 | 0 | 18.4 | 3.5136 | 14.8864 | 6.508 | 11.892 | 0 | 23.2629
42250.5833 | 3.51 | 16.96 | 2.2 | 31.72 | 7.837 | 26.083 | 12.6412 | 21.2788 | 0 | 39.5217
42250.625 | 12.25 | 33.73 | 18.98 | 48.48 | 24.6132 | 42.8468 | 29.4141 | 38.0459 | 11.1836 | 56.2764
42250.6667 | 42.98 | 54.67 | 39.91 | 69.43 | 45.547 | 63.793 | 50.3512 | 58.9888 | 32.1083 | 77.2317
42250.7083 | 61.15 | 63.03 | 48.28 | 77.78 | 53.9132 | 72.1468 | 58.7141 | 67.3459 | 40.4836 | 85.5764
42250.75 | 62.81 | 73.31 | 58.55 | 88.07 | 64.187 | 82.433 | 68.9912 | 77.6288 | 50.7483 | 95.8717
42250.7917 | 45.98 | 81.99 | 67.23 | 96.75 | 72.867 | 91.113 | 77.6712 | 86.3088 | 59.4283 | 104.5517
42250.8333 | 44.1 | 79.37 | 64.62 | 94.12 | 70.2532 | 88.4868 | 75.0541 | 83.6859 | 56.8236 | 101.9164
42250.875 | 52.26 | 77.76 | 63 | 92.52 | 68.637 | 86.883 | 73.4412 | 82.0788 | 55.1983 | 100.3217
42250.9167 | 53.38 | 76.2 | 61.45 | 90.95 | 67.0832 | 85.3168 | 71.8841 | 80.5159 | 53.6536 | 98.7464
42250.9583 | 56.17 | 70.55 | 55.79 | 85.31 | 61.427 | 79.673 | 66.2312 | 74.8688 | 47.9883 | 93.1117
42251 | 61.31 | 65.96 | 51.21 | 80.71 | 56.8432 | 75.0768 | 61.6441 | 70.2759 | 43.4136 | 88.5064
42251.0417 | 64.93 | 61.31 | 46.56 | 76.06 | 52.1932 | 70.4268 | 56.9941 | 65.6259 | 38.7636 | 83.8564
42251.0833 | 56.14 | 52.4 | 37.65 | 67.15 | 43.2832 | 61.5168 | 48.0841 | 56.7159 | 29.8536 | 74.9464
42251.125 | 43.91 | 45.88 | 31.13 | 60.63 | 36.7632 | 54.9968 | 41.5641 | 50.1959 | 23.3336 | 68.4264
42251.1667 | 27.39 | 40.89 | 26.13 | 55.65 | 31.767 | 50.013 | 36.5712 | 45.2088 | 18.3283 | 63.4517
42251.2083 | 15.73 | 37.17 | 22.41 | 51.93 | 28.047 | 46.293 | 32.8512 | 41.4888 | 14.6083 | 59.7317
42251.25 | 18.02 | 32.4 | 17.65 | 47.15 | 23.2832 | 41.5168 | 28.0841 | 36.7159 | 9.8536 | 54.9464
42251.2917 | 22.24 | 29 | 14.24 | 43.76 | 19.877 | 38.123 | 24.6812 | 33.3188 | 6.4383 | 51.5617
42251.3333 | 9.57 | 30.35 | 15.59 | 45.11 | 21.227 | 39.473 | 26.0312 | 34.6688 | 7.7883 | 52.9117
42251.375 | 2.49 | 31.34 | 16.59 | 46.09 | 22.2232 | 40.4568 | 27.0241 | 35.6559 | 8.7936 | 53.8864
42251.4167 | 14.03 | 35.25 | 20.49 | 50.01 | 26.127 | 44.373 | 30.9312 | 39.5688 | 12.6883 | 57.8117
42251.4583 | 22.48 | 38.19 | 23.43 | 52.95 | 29.067 | 47.313 | 33.8712 | 42.5088 | 15.6283 | 60.7517
42251.5 | 27.51 | 48.14 | 33.39 | 62.89 | 39.0232 | 57.2568 | 43.8241 | 52.4559 | 25.5936 | 70.6864
42251.5417 | 60.36 | 60.17 | 45.41 | 74.93 | 51.047 | 69.293 | 55.8512 | 64.4888 | 37.6083 | 82.7317
42251.5833 | 119.87 | 78.9 | 64.15 | 93.65 | 69.7832 | 88.0168 | 74.5841 | 83.2159 | 56.3536 | 101.4464
42251.625 | 67.68 | 93.89 | 79.13 | 108.65 | 84.767 | 103.013 | 89.5712 | 98.2088 | 71.3283 | 116.4517
42251.6667 | 68.14 | 107.21 | 92.45 | 121.97 | 98.087 | 116.333 | 102.8912 | 111.5288 | 84.6483 | 129.7717
42251.7083 | 125.49 | 106.82 | 92.07 | 121.57 | 97.7032 | 115.9368 | 102.5041 | 111.1359 | 84.2736 | 129.3664
42251.75 | 126.42 | 107.59 | 92.84 | 122.34 | 98.4732 | 116.7068 | 103.2741 | 111.9059 | 85.0436 | 130.1364
42251.7917 | 121.85 | 104.58 | 89.83 | 119.33 | 95.4632 | 113.6968 | 100.2641 | 108.8959 | 82.0336 | 127.1264
42251.8333 | 108.85 | 97.49 | 82.73 | 112.25 | 88.367 | 106.613 | 93.1712 | 101.8088 | 74.9283 | 120.0517
42251.875 | 118.34 | 92.32 | 77.56 | 107.08 | 83.197 | 101.443 | 88.0012 | 96.6388 | 69.7583 | 114.8817

## farm 3
Time | Observed Power (MW) | 50 POE | 80 POE | 20 POE | 70 POE | 30 POE | 60 POE | 40 POE | 90 POE | 10 POE
42249.9167 | 92.55 | 90.54 | 82.02 | 99.06 | 85.2739 | 95.8061 | 88.047 | 93.033 | 77.5166 | 103.5634
42249.9583 | 90.84 | 90.25 | 81.73 | 98.77 | 84.9839 | 95.5161 | 87.757 | 92.743 | 77.2266 | 103.2734
42250 | 97.77 | 88.22 | 79.7 | 96.74 | 82.9539 | 93.4861 | 85.727 | 90.713 | 75.1966 | 101.2434
42250.0417 | 97.27 | 86.22 | 77.7 | 94.74 | 80.9539 | 91.4861 | 83.727 | 88.713 | 73.1966 | 99.2434
42250.0833 | 86.83 | 81.29 | 72.77 | 89.81 | 76.0239 | 86.5561 | 78.797 | 83.783 | 68.2666 | 94.3134
42250.125 | 75.74 | 74.42 | 65.9 | 82.94 | 69.1539 | 79.6861 | 71.927 | 76.913 | 61.3966 | 87.4434
42250.1667 | 88.05 | 65.59 | 57.08 | 74.1 | 60.33 | 70.85 | 63.0999 | 68.0801 | 52.5819 | 78.5981
42250.2083 | 91.19 | 64.03 | 55.51 | 72.55 | 58.7639 | 69.2961 | 61.537 | 66.523 | 51.0066 | 77.0534
42250.25 | 88.91 | 62.34 | 53.82 | 70.86 | 57.0739 | 67.6061 | 59.847 | 64.833 | 49.3166 | 75.3634
42250.2917 | 84.79 | 61.84 | 53.32 | 70.36 | 56.5739 | 67.1061 | 59.347 | 64.333 | 48.8166 | 74.8634
42250.3333 | 68.29 | 58.45 | 49.93 | 66.97 | 53.1839 | 63.7161 | 55.957 | 60.943 | 45.4266 | 71.4734
42250.375 | 44.26 | 48.85 | 40.33 | 57.37 | 43.5839 | 54.1161 | 46.357 | 51.343 | 35.8266 | 61.8734
42250.4167 | 21.22 | 41.15 | 32.63 | 49.67 | 35.8839 | 46.4161 | 38.657 | 43.643 | 28.1266 | 54.1734
42250.4583 | 28.81 | 40.85 | 32.33 | 49.37 | 35.5839 | 46.1161 | 38.357 | 43.343 | 27.8266 | 53.8734
42250.5 | 32.85 | 43.03 | 34.51 | 51.55 | 37.7639 | 48.2961 | 40.537 | 45.523 | 30.0066 | 56.0534
42250.5417 | 44.45 | 46.74 | 38.22 | 55.26 | 41.4739 | 52.0061 | 44.247 | 49.233 | 33.7166 | 59.7634
42250.5833 | 62.33 | 50.64 | 42.12 | 59.16 | 45.3739 | 55.9061 | 48.147 | 53.133 | 37.6166 | 63.6634
42250.625 | 59.16 | 53.1 | 44.58 | 61.62 | 47.8339 | 58.3661 | 50.607 | 55.593 | 40.0766 | 66.1234
42250.6667 | 61.76 | 56.86 | 48.34 | 65.38 | 51.5939 | 62.1261 | 54.367 | 59.353 | 43.8366 | 69.8834
42250.7083 | 70.76 | 59.63 | 51.12 | 68.14 | 54.37 | 64.89 | 57.1399 | 62.1201 | 46.6219 | 72.6381
42250.75 | 74.75 | 62.28 | 53.76 | 70.8 | 57.0139 | 67.5461 | 59.787 | 64.773 | 49.2566 | 75.3034
42250.7917 | 80.9 | 64.81 | 56.3 | 73.32 | 59.55 | 70.07 | 62.3199 | 67.3001 | 51.8019 | 77.8181
42250.8333 | 72 | 68.02 | 59.5 | 76.54 | 62.7539 | 73.2861 | 65.527 | 70.513 | 54.9966 | 81.0434
42250.875 | 83.5 | 70.85 | 62.34 | 79.36 | 65.59 | 76.11 | 68.3599 | 73.3401 | 57.8419 | 83.8581
42250.9167 | 92.44 | 72.09 | 63.57 | 80.61 | 66.8239 | 77.3561 | 69.597 | 74.583 | 59.0666 | 85.1134
42250.9583 | 97.76 | 72.11 | 63.59 | 80.63 | 66.8439 | 77.3761 | 69.617 | 74.603 | 59.0866 | 85.1334
42251 | 99.47 | 71.68 | 63.16 | 80.2 | 66.4139 | 76.9461 | 69.187 | 74.173 | 58.6566 | 84.7034
42251.0417 | 99.06 | 70.8 | 62.29 | 79.31 | 65.54 | 76.06 | 68.3099 | 73.2901 | 57.7919 | 83.8081
42251.0833 | 97.36 | 67.29 | 58.78 | 75.8 | 62.03 | 72.55 | 64.7999 | 69.7801 | 54.2819 | 80.2981
42251.125 | 97.95 | 63.63 | 55.11 | 72.15 | 58.3639 | 68.8961 | 61.137 | 66.123 | 50.6066 | 76.6534
42251.1667 | 79.09 | 63.05 | 54.53 | 71.57 | 57.7839 | 68.3161 | 60.557 | 65.543 | 50.0266 | 76.0734
42251.2083 | 68.03 | 60.65 | 52.13 | 69.17 | 55.3839 | 65.9161 | 58.157 | 63.143 | 47.6266 | 73.6734
42251.25 | 60.6 | 56.93 | 48.41 | 65.45 | 51.6639 | 62.1961 | 54.437 | 59.423 | 43.9066 | 69.9534
42251.2917 | 56.64 | 54.14 | 45.63 | 62.65 | 48.88 | 59.4 | 51.6499 | 56.6301 | 41.1319 | 67.1481
42251.3333 | 56.4 | 51.49 | 42.97 | 60.01 | 46.2239 | 56.7561 | 48.997 | 53.983 | 38.4666 | 64.5134
42251.375 | 41.25 | 46.71 | 38.19 | 55.23 | 41.4439 | 51.9761 | 44.217 | 49.203 | 33.6866 | 59.7334
42251.4167 | 21.92 | 41.75 | 33.23 | 50.27 | 36.4839 | 47.0161 | 39.257 | 44.243 | 28.7266 | 54.7734
42251.4583 | 29.24 | 37.7 | 29.18 | 46.22 | 32.4339 | 42.9661 | 35.207 | 40.193 | 24.6766 | 50.7234
42251.5 | 37.31 | 37.29 | 28.78 | 45.8 | 32.03 | 42.55 | 34.7999 | 39.7801 | 24.2819 | 50.2981
42251.5417 | 40.86 | 37.22 | 28.71 | 45.73 | 31.96 | 42.48 | 34.7299 | 39.7101 | 24.2119 | 50.2281
42251.5833 | 45 | 37.52 | 29 | 46.04 | 32.2539 | 42.7861 | 35.027 | 40.013 | 24.4966 | 50.5434
42251.625 | 51.71 | 37.55 | 29.03 | 46.07 | 32.2839 | 42.8161 | 35.057 | 40.043 | 24.5266 | 50.5734
42251.6667 | 47.12 | 39.81 | 31.3 | 48.32 | 34.55 | 45.07 | 37.3199 | 42.3001 | 26.8019 | 52.8181
42251.7083 | 52.81 | 42.96 | 34.44 | 51.48 | 37.6939 | 48.2261 | 40.467 | 45.453 | 29.9366 | 55.9834
42251.75 | 52.63 | 46.2 | 37.68 | 54.72 | 40.9339 | 51.4661 | 43.707 | 48.693 | 33.1766 | 59.2234
42251.7917 | 52.76 | 49.76 | 41.24 | 58.28 | 44.4939 | 55.0261 | 47.267 | 52.253 | 36.7366 | 62.7834
42251.8333 | 61.04 | 57.7 | 49.18 | 66.22 | 52.4339 | 62.9661 | 55.207 | 60.193 | 44.6766 | 70.7234
42251.875 | 72.25 | 62.71 | 54.19 | 71.23 | 57.4439 | 67.9761 | 60.217 | 65.203 | 49.6866 | 75.7334

## results
1. variate epsilon |  |  | 2 times renewable | 1. variate epsilon |  |  | LP
0 | 8117 |  |  | 0 | 8117 | original | 3715.3438 | 0.38792
0.05 | 8110 | 40 |  | 0.05 | 7098 | SAA1 | 3969.9318 | 0.34597
0.1 | 8106 |  |  | 0.1 | 7090 |  | 6070
0.15 | 7097 |  |  | 0.15 | 6078 | BB | 474
0.2 | 7092 |  |  | 0.2 | 6075
0.25 | 7092 |  |  | 0.25 | 6070
0.3 | 7090 |  |  | 0.3 | 6070
0.35 | 7090 |  |  | 0.35 | 6069
0.4 | 7090 |  |  | 0.4 | 6069

## net capacity
No Wind Power
1 | 5 | 0 | 1.51 | 1.93 | 6.79
2 | 10 | 0 | 0.51 | 3.93 | 8.6471
3 | 15 | 0 | 0.93857 | 3.5014 | 9.2186
4 | 20 | 1.1429 | 0.51 | 11.0729 | 14.3355
5 | 25 | 7.7143 | 9.6269 | 13.1897 | 13.4523
6 | 30 | 1.8312 | 0.74377 | 11.3066 | 75.4581
7 | 35 | 0.94805 | 18.8606 | 61.3124 | 177.828
8 | 40 | 17.9538 | 64.8664 | 145.591 | 256.197
9 | 45 | 59.9596 | 163.236 | 228.96 | 331.709
10 | 50 | 158.329 | 230.177 | 278.758 | 381.507
11 | 55 | 229.556 | 279.975 | 328.556 | 431.305
12 | 60 | 279.354 | 329.773 | 378.354 | 481.103
13 | 65 | 329.152 | 379.571 | 436.012 | 554.481
14 | 70 | 378.949 | 429.369 | 485.81 | 604.279
15 | 75 | 428.747 | 479.167 | 535.608 | 640.643
16 | 80 | 478.545 | 524.419 | 571.972 | 677.006
17 | 85 | 514.909 | 560.783 | 608.335 | 713.37
18 | 90 | 551.273 | 597.146 | 644.699 | 713.37
19 | 95 | 587.636 | 633.51 | 653.79 | 713.37
20 | 100 | 624 | 633.51 | 653.79 | 742.656
21 | 105 | 624 | 633.51 | 712.361 | 815.513
22 | 110 | 624 | 721.367 | 770.219 | 858.37
23 | 115 | 682.571 | 764.224 | 813.076 | 901.227
24 | 120 | 740.429 | 807.081 | 855.933 | 985.418
25 | 125 | 783.286 | 891.272 | 899.81 | 1054.67
26 | 130 | 867.476 | 957.462 | 942.667 | 1120.86
27 | 135 | 933.667 | 1023.65 | 1026.86 | 1187.05
28 | 140 | 999.857 | 1089.84 | 1093.05 | 1253.24
29 | 145 | 1066.05 | 1156.03 | 1159.24 | 1319.43
30 | 150 | 1132.24 | 1222.22 | 1225.43 | 1385.62
31 | 155 | 1198.43 | 1288.41 | 1291.62 | 1451.81
32 | 160 | 1264.62 | 1354.61 | 1357.81 | 1518
33 | 165 | 1330.81 | 1420.8 | 1424 | 1584.19
34 | 170 | 1397 | 1486.99 | 1490.19 | 1650.38
35 | 175 | 1463.19 | 1553.18 | 1654 | 1814.19
36 | 180 | 1529.38 | 1668.18 | 1767.81 | 1928
37 | 185 | 1693.19 | 1806.99 | 1886.21 | 2055.58
38 | 190 | 1807 | 1920.8 | 2000.02 | 2169.39
39 | 195 | 1920.81 | 2034.61 | 2113.83 | 2259.87
40 | 200 | 2034.62 | 2125.08 | 2227.64 | 2350.34
41 | 205 | 2125.1 | 2215.56 | 2341.45 | 2426.53
42 | 210 | 2215.57 | 2306.03 | 2403.35 | 2474.15
43 | 215 | 2306.05 | 2353.65 | 2450.97 | 2578.85
44 | 220 | 2367.95 | 2401.27 | 2498.59 | 2650.54
45 | 225 | 2415.57 | 2505.97 | 2603.28 | 2722.23
46 | 230 | 2463.19 | 2577.66 | 2674.98 | 2793.92
47 | 235 | 2567.88 | 2649.35 | 2746.67 | 2865.62
48 | 240 | 2639.58 | 2721.04 | 2818.36 | 2937.31
49 | 245 | 2711.27 | 2792.74 | 2886.76 | 2999.1
50 | 250 | 2782.96 | 2864.43 | 2958.45 | 3070.8
51 | 255 | 2854.66 | 2936.12 | 3030.14 | 3142.49
52 | 260 | 2926.35 | 3007.82 | 3101.84 | 3214.18
53 | 265 | 2998.04 | 3079.51 | 3173.53 | 3285.88
54 | 270 | 3069.74 | 3151.2 | 3245.22 | 3357.57
55 | 275 | 3141.43 | 3222.9 | 3316.91 | 3429.26
56 | 280 | 3213.12 | 3294.59 | 3340.99 | 3453.34
57 | 285 | 3284.81 | 3342.47 | 3365.06 | 3477.41
58 | 290 | 3308.89 | 3366.55 | 3389.14 | 3501.49
59 | 295 | 3332.96 | 3390.62 | 3413.21 | 3525.56
60 | 300 | 3357.04 | 3414.7 | 3437.29 | 3549.63
61 | 305 | 3381.11 | 3438.77 | 3460.1 | 3569.93
62 | 310 | 3405.19 | 3462.84 | 3484.17 | 3594
63 | 315 | 3429.26 | 3486.92 | 3508.25 | 3618.08
64 | 320 | 3453.33 | 3510.99 | 3532.32 | 3642.15
65 | 325 | 3477.41 | 3535.07 | 3556.4 | 3666.22
66 | 330 | 3501.48 | 3559.14 | 3580.47 | 3690.3
67 | 335 | 3525.56 | 3583.21 | 3604.54 | 3714.37
68 | 340 | 3549.63 | 3607.29 | 3628.62 | 3738.45
69 | 345 | 3573.7 | 3631.36 | 3652.69 | 3762.52
70 | 350 | 3597.78 | 3655.44 | 3676.77 | 3762.52
71 | 355 | 3621.85 | 3679.51 | 3700.84 | 3762.52
72 | 360 | 3645.93 | 3679.51 | 3700.84
73 | 365 | 3670
74 | 370 | 3670
75 | 375 | 3670
76 | 380 | 3670
77 | 385 | 3670
78 | 390 | 3670
79 | 395 | 3670
80 | 400 | 3670
81 | 405 | 3670
82 | 410 | 3670
83 | 415 | 3670
84 | 420 | 3670
85 | 425 | 3670
86 | 430 | 3670
87 | 435 | 3670
88 | 440 | 3670
89 | 445 | 3670
90 | 450 | 3670
91 | 455 | 3670
92 | 460 | 3670
93 | 465 | 3670
94 | 470 | 3670
95 | 475 | 3670
96 |  | 3670
97 |  | 3670
98 |  | 3670
99 |  | 3670
100 |  | 3670
101 |  | 3670
102 |  | 3670
103 |  | 3670
104 |  | 3670
105 |  | 3670
106 |  | 3670
107 |  | 3670
108 |  | 3670
109 |  | 3670
110 |  | 3670
111 |  | 3670
112 |  | 3670
113 |  | 3670
114 |  | 3670
115 |  | 3670
116 |  | 3670
117 |  | 3670
118 |  | 3670
119 |  | 3670
120 |  | 3670
121 |  | 3670
122 |  | 3670
123 |  | 3670
124 |  | 3670
125 |  | 3670
126 |  | 3670
127 |  | 3670
128 |  | 3670
129 |  | 3670
130 |  | 3670
131 |  | 3670
132 |  | 3670
133 |  | 3670
134 |  | 3670
135 |  | 3670
136 |  | 3670
137 |  | 3670
138 |  | 3670
139 |  | 3670
140 |  | 3670
141 |  | 3670
142 |  | 3670
143 |  | 3670
144 |  | 3670